## List1
UČENIČKI DOM
Ratarna 10
48260 Križevci
OIB 53976814339
OPIS NABAVE:
Nabava i montaža ugostiteljske nape za potrebe kuhinje u Učeničkom domu Križevci.
Troškovnik
Stavka / Opis |  |  | jedinica mjere | količina | jed.cijena | iznos
1. Napa 3000x2200x400 (inox napa za |  |  | kom | 1 |  | 0
prehrambenu industriju brušene površine.
U centralnom dijelu odsisni kanal koji s obje
strane ima filtere i odsis. Prema dimenzijama
nape potreban kapacitet oko 9000m3/h protoka
što bi se osiguralo s cijevi promjera oko 560mm
i navedenim motorom pod stavkom 2.
Potrebna odsisna cijev s koljenom na izlazu
iz nape, | donji rub nape ima kanal za prikupljanje
kondenzirane pare i masnoće, |  | kao i ventil za
ispuštanje iste)
2. Izlazni elektromotor s ventilatorom s |  |  | kom | 1 |  | 0
pokrovom za vanjske uvjete i mrežicom
protiv ptica i regulator brzine.
3. Dostava i montaža |  |  | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
|  |  |  | PDV |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO |  | 0
Preporuka investitora je, prije slanja ponude, izvršiti uvid u
činjenično stanje na mjestu izvođenja radova.
Datum i mjesto: |  |  |  |  | Pečat i potpis ponudtielja: