## List1
UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
Ratarna 10
48260 Križevci
OIB 53976814339
OPIS PREDMETA NABAVE:
Rušenje dimnjaka i sanacija dijela krova na zgradi Učeničkog doma Križevci
TROŠKOVNIK
Red. br. | Stavka/opis | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos
Rušenje dimnjaka i sanacija dijela krova na zgradi Učeničkog doma Križevci s potrebnim materijalom i mahanizacijom za izođenje radova
1. | Pažljivo ručno rušenje i demontaža 6 postojećih dimnjaka od opeke do razine potkrovlja na visini objekta većoj od 20 metara. Dimenzije dimnjaka (ŠxDxV) 1. 0,95x0,58x4,80 2. 2,20x0,56x4,80 3. 0,98x0,56x4,80 4. 0,47x0,47x4,80 5. 1,30x0,58x3,80 6. 0,56x0,63x4,80 Spuštanje šute obvezno izvoditi zatvorenim plastičnim lijevcima (tuljcima) za šutu ili pomoću dizalice s košarom u zatvorene kontejnere kako bi se prašina i buka svele na minimum. Stavka obuhvaća utovar građevinske šute u kontejnere/kamion, čišćenje krovne zone te odvoz na ovlašteni deponij s plaćenom naknadom za zbrinjavanje/deponiranje. Obračun po komadu kompletno srušenog dimnjaka sa svim popratnim mjerama osiguranja. | kom |  |  | 0
2. | Dobava materijala i pokrivanje krovišta biber crijepom nakon rušenja dimnjaka, te izvod 3 odzračnika plinskog bojlera iznad razine krovišta s potrebnim materijalom | m² | 10 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  | 0
|  | UKUPNO S URAČUNATIM PDV-om |  |  | 0
Mjesto i datum: |  | Pečat i potpis ovlašte osobe ponuditelja: